## Slide 1
Bancada Virtual de Diagnóstico de Equipamentos Industriais
41686 – Projeto em Engenharia de Automação

## Slide 2: Descrição do Projeto
Dispositivo plug-and-play
Compatível com um diverso número de sensores diferentes
Leitura de dados em tempo real
Recolha e tratamento de dados provenientes de sensores
Previsão de possíveis avarias
Apoio a equipas de manutenção industrial

## Slide 3
Arquitetura do Projeto
3

## Slide 4: Progressos
Diminuição do tamanho do ficheiro de dados .json
Alarmes e avisos na dashboard
Saídas digitais para alarme (buzina e luz)
Histórico de alarmes
Ajuste de detalhes na dashboard
Montagem do suporte

## Slide 5: Interface de configuração de sensores analógicos

## Slide 6: Interface de configuração de sensores analógicos

## Slide 7: Dashboard

## Slide 8: Histórico de Alarmes

## Slide 9: Ficheiro de Dados .json (exemplo)

## Slide 10: Demonstração

## Slide 11: Implementações Futuras
Comunicação RS232/RS485
HMI
Envio de ficheiro de resultados para uma PEN

## Slide 12
Bancada Virtual de Diagnóstico de Equipamentos Industriais
41686 – Projeto em Engenharia de Automação